# Приложение №2

# к Договору управления многоквартирным домом от  «_______» _______________________ 2016

Перечень услуг и работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование услуг и работ, выполняемых по управлению, содержанию и текущему ремонту в многоквартирном доме | Периодичность (сроки) выполнения услуг и работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом |
| 1.1 | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов, предусмотренных нормативными документами. | В период действия договора управления многоквартирным домом |
| 1.2 | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. | В период действия договора управления многоквартирным домом. |
| 1.3 | Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. | В период действия договора управления многоквартирным домом. |
| 1.4 | Оказание помощи в подготовке и организации проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе: - по уведомлению собственников помещений в многоквартирном доме; - по обеспечению ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании; - по подготовке форм документов, необходимых для регистрации участников собрания; - по подготовке помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания; - по документальному оформлению решений, принятых собранием; - по доведению до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, решений, принятых на собрании. | В случае обращения инициативной группы собственников помещений, председателя совета многоквартирного дома или его членов к управляющей организации для оказания помощи в подготовке и организации проведения общего собрания, но не чаще двух раз в год |
| 1.5 | Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания. | В период действия договора управления многоквартирным домом. |
| 1.6 | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом, включая деятельность по предоставлению информации, указанной в части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации. | С периодичностью, установленной законодательством Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами, а также в необходимых случаях с целью предоставления интересов собственников помещений в органах власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа |
| 1.7 | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: - снятие показаний и обработка показаний коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов; - сбор показаний и обработка показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта коммунальных ресурсов; - начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; - осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида; - ведение претензионной и исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. | Ежемесячно с 23 по 25 число Ежемесячно с 23 по 25 число Ежемесячно, к сроку, установленному заключённым управляющей организацией договору Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, за который выставляется платёжный документ В соответствии с договорами ресурсоснабжения При выявлении нарушений в соответствии с заключёнными договорами |
| 1.8 | Обеспечение деятельности собственников помещений по контролю за исполнением решений собраний, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе: - предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом; - раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами; - прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | Ежегодно в течении второго квартала текущего года за истекший период В сроки, установленные стандартом раскрытия информации. Еженедельно с понедельника по пятницу включительно с 8.00 до 16.30. |
| 1.9 | Выдача собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме необходимых справок: - об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги; - выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения; - копии финансово-лицевого счета. | При обращении собственников и пользователей жилых помещений, собственников нежилых помещений в течение20 минут после обращения |
| 2. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания. |
| 2.1 | Контроль за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома. | Круглосуточно |
| 2.2 | Регистрация заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем. | Круглосуточно |
| 2.3 | Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирного дома | Незамедлительно |
| 2.4 | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления, электроснабжения и газоснабжения. | Незамедлительно |
| 2.5 | Передача сигналов об аварии или повреждении, в случае их обнаружения, внешних инженерных сетей, по которым подаётся коммунальный ресурс в многоквартирный дом, в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций, контроль устранения ими таких аварий и повреждений. | Незамедлительно |
| 2.6 | Установление причины нарушения качества коммунальной услуги | Не позднее 6 часов с момента получения аварийно-диспетчерской службой от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время |
| 2.7 | Установление факта нанесения ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме с составлением акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | Не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |
| 3.1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента |
| 3.1.1 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.1.2 | Устранение выявленных нарушений вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.1.3 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.1.4 | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов фундамента, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.1.5 | Проверка состояния гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.1.6 | Восстановление работоспособности гидроизоляции фундамента и системы водоотвода фундамента | При обнаружении нарушений в течение 45 суток |
| 3.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |
| 3.2.1 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.2.2 | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | При обнаружении нарушений в течение 60 суток |
| 3.2.3 | Восстановление отслоившегося слоя штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее её обрушению | При обнаружении нарушений в течение 5 суток с незамедлительным принятием мер безопасности |
| 3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |
| 3.3.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.3.2 | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.3.3 | Устранение протечек в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | Немедленно – в течение 3 дней |
| 3.3.4 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 90 суток |
| 3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий |
| 3.4.1 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.4.2 | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.4.5 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши |
| 3.5.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь, а также при поступлении заявок |
| 3.5.2 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.5.3 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.5.4 | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь. В зимний период - ежемесячно |
| 3.5.5 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | Ежемесячно. В период обильных атмосферных осадков - еженедельно |
| 3.5.6 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | В зимний период – еженедельно. |
| 3.5.7 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь. |
| 3.5.7 | Устранение нарушений, приводящих к протечкам | Незамедлительно в течение 1 суток |
| 3.5.8 | Устранение повреждений системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр. расстройство их крепления) | В течение 5 суток с момента обнаружения |
| 3.5.9 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |
| 3.6.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.6.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.6.3 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада |
| 3.7.1 | Выявление нарушений отделки фасада и его отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.7.2 | Контроль состояния и работоспособностиосвещения входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.7.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.7.4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь. При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.7.5 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь. В зимний период – еженедельно. При обнаружении нарушений в течение 1 суток |
| 3.7.6 | Восстановление нарушенной связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | При обнаружении нарушений в течение 30 суток с незамедлительным принятием мер безопасности |
| 3.7.7 | Разработка плана восстановительных работ проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок |
| 3.8.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.8.2 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.8.3 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 30 суток |
| 3.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |
| 3.9.1 | Проверка состояния внутренней отделки | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.9.2 | Устранение угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | При обнаружении нарушений в течение 5 суток с незамедлительным принятием мер безопасности |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 3.10.1 | Проверка состояния основания, поверхностного слоя | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 3.10.2 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 60 суток |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |
| 3.11.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ежемесячно |
| 3.11.2 | Восстановление разбитых стекол и сорванных створок оконных переплётов, форточек | Летний период: при обнаружении нарушений - незамедлительно, но не более 3 суток; Зимний период: при обнаружении нарушений - незамедлительно, но не более 1 суток |
| 3.11.3 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ (в иных случаях, кроме случаев, указанных в пунктах 3.11.1 и 3.11.2) | При обнаружении нарушений в течение 10 суток |
| 4 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 4.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |
| 4.1.1 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | Ежемесячно |
| 4.1.2 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь. При обнаружении нарушений в течение 5 суток |
| 4.1.3 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.1.4 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | При обнаружении нарушений в течение 5 суток |
| 4.1.5 | Проверка исправности оголовков вентиляционных каналов | Раз в полгода |
| 4.1.6 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы | Раз в полгода: в летний период и в зимний период |
| 4.1.7 | Разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | При обнаружении нарушений в течение 5 суток |
| 4.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного водоснабжения |
| 4.2.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.2.2 | Проверка состояния утепления трубопроводов, проходящих в помещениях, где в зимний период пониженная температура. Восстановление утепления при его повреждении | Раз в год перед отопительным периодом. При обнаружении нарушений в течение 10 суток |
| 4.2.3 | Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы | Постоянно, в случае нарушения - немедленно |
| 4.2.4 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Еженедельно, в случае неисправности в течение 10 суток |
| 4.2.5 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | В случае неисправности в течение 3 суток |
| 4.2.6 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | Еженедельно. В случае обнаружения неисправности – незамедлительно, но не более 4 часов |
| 4.2.7 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | Незамедлительно после проведения ремонтно-строительных работ |
| 4.2.8 | Промывка системы водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Раз в год |
| 4.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоотведения |
| 4.3.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования, в подвалах и каналах) | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.3.2 | Проверка исправности канализационных вытяжек | Раз в полгода |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | В случае обнаружения неисправности не более 6 часов с момента обнаружения |
| 4.3.3. | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | Раз в год |
| 4.3.4. | Устранение засоров в системе канализации | В случае засора в течении 6 часов с момента обнаружения |
| 4.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения |
| 4.4.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования, в подвалах и каналах) | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.4.2 | Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности системы | Постоянно, в случае нарушения - немедленно |
| 4.4.3 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Еженедельно, в случае неисправности в течение 10 суток |
| 4.4.4 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | В случае неисправности - незамедлительно, но не более 4 часов |
| 4.5.5 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | Еженедельно. В случае обнаружения неисправности – незамедлительно, но не более 4 часов |
| 4.5.6 | Проверка утепления трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях. Восстановление утепления при его повреждении | Раз в год перед отопительным периодом. При обнаружении нарушений в течение 10 суток |
| 4.5.7 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления, промывка и регулировка систем отопления | Раз в год перед отопительным периодом |
| 4.5.8 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | Раз в год до 15 сентября |
| 4.5.9 | Промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления отложений | Раз в год перед отопительным периодом |
| 4.5.10 | Удаление воздуха из системы отопления | В период пуска теплоносителя, но не позднее 5 суток с момента поступления заявки |
| 4.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |
| 4.6.1 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.6.2 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | В соответствии с техническими паспортами оборудования. При выявлении неисправности – немедленно в течение 2 часов |
| 4.6.3 | Протирка электролампочек, очистка потолочных фонарей, светильников помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Раз в полгода: апрель-май; август-сентябрь |
| 4.6.4 | Смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных разеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | В течение 1 суток |
| 4.6.5 | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | В случае необходимости, как правило, в период отключения электроснабжения при проведении ремонтных работ |
| 4.6.6 | Устранение повреждения кабелей, питающих многоквартирный дом. Отключение системы питания многоквартирный дом или силового оборудования. | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом, в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| 4.6.7 | Устранение неисправности во вводно-распределительном устройстве (ВРУ), связанное с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | Немедленно в течение 2 часов |
| 4.6.8 | Устранение неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | Немедленно в течение 2 часов |
| 4.6.9 | Устранение неисправностей аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.). | Немедленно в течение 2 часов |
| 4.6.10 | Устранение неисправностей в системе освещения помещений, относящихся к общему имуществу в МКД (с заменой лам накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников | При обнаружении неисправности - немедленно в течение 1 суток |
| 4.6.11 | Осмотр, техническое обслуживание, поверка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии. Устранение неисправности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | В соответствии с техническим паспортом прибора и сроком ввода его в эксплуатацию При выявлении неисправности – в течение 5 суток |
| 4.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |
| 4.7.1 | Проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и её отдельных элементов | Не реже 1 раза в три года. Для внутридомовых газопроводов, срок службы которых составляет свыше тридцати лет, ежегодно |
| 4.7.2 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Не реже 1 раза в три года |
| 4.7.3 | Проведения работ по их устранению нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях | При обнаружении неисправности - немедленно в течение 1 суток** |
| 4.7.4 | Проверка соблюдения проживающими технического и санитарного состояния помещений, где установлено газовое оборудование, и правил пользования газом. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | Не реже 1 раза в три года |
| 4.7.5 | Обеспечение доступа к местам расположения газовых колодцев, крышкам, подземных газопроводов, расположенных на придомовой территории, очистки их от земли, а в зимнее время ото льда и снега | Постоянно |
| 4.8 | Работы и услуги по содержанию лифтового оборудования в многоквартирном доме |
| 5 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 5.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 5.1.1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей: а) подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей б) подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: в) мытье лестничных площадок и маршей | Ежедневно, кроме субботы, воскресения 1 раз в неделю Раз в два месяца |
| 5.1.2 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 1 раз в год |
| 5.1.3 | Мытье окон и стен | Раз в год |
| 5.1.5 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Раз в год |
| 5.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по фактическому использованию. |
|  | Зимний период | с 1 ноября по 31 марта |
| 5.2.1 | Сдвижка и подметание придомовой территории от снега и льда при отсутствии снегопада (территории 1 класса с усовершенствованным покрытием) | 2 раз в неделю |
| 5.2.2 | Сдвижка и подметание придомовой территории от снега и льда при отсутствии снегопада (территории 2 класса с усовершенствованным покрытием) | 2 раза в неделю |
| 5.2.3 | Сдвижка и подметание придомовой территории от снега и льда при наличии снегопада (территории 1 класса с усовершенствованным покрытием) | 3 раз в неделю |
| 5.2.4 | Сдвижка и подметание придомовой территории от снега и льда при наличии снегопада (территории 2 класса с усовершенствованным покрытием) | 3 раза в неделю |
| 5.2.5 | Посыпка территории речным песком | Не реже 3 раз в месяц при наличии необходимости |
|  | Летний период | с 1 апреля по 31 октября |
| 5.2.7 | Подметание и уборка от мусора придомовой территории | Ежедневно, кроме воскресения |
| 5.2.8 | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно, кроме воскресения |
| 5.3 | Работы по содержанию зеленых насаждений на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом |
| 5.3.1 | Выкашивание газонов | 3 раза в год |
| 5.3.2 | Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением деревьев с вывозом порубочных остатков и их утилизации | При необходимости при получении разрешения установленным порядком |
| 5.3.3 | Санитарная обрезка деревьев и кустарника с вывозом порубочных остатков и их утилизации | 2 раза в год в весеннее и осеннее время |
| 5.3.4 | Уборка опавших листьев (вывоз для утилизации или складирование в установленных местах) | В период листопада |
| 5.3.5 | Побелка стволов деревьев | 1 раз в год |
| 5.3.6 | Разделка упавших деревьев с вывозом порубочных остатков | В случае падения дерева в течение 3 суток с момента падения |
| 5.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |
| 5.4.1 | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | Постоянно |
| 5.4.1. | Содержание и обслуживание мусоропровода | Постоянно |
| 5.4.2 | Окраска и мелкий ремонт металлических контейнеров и бункеров — накопителей | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 5.4.3 | Нанесение маркировки на контейнеры и бункера – накопители | 2 раза в год после покраски |
| 5.4.4 | Вывоз твёрдых бытовых отходов | Ежедневно, кроме воскресения |
| 5.4.5 | Вывоз крупногабаритных отходов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
| 5.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 5.5.1 | Обеспечение беспрепятственного проезда к многоквартирным жилым домам пожарных машин. | Постоянно |
| 6. | Проведение общестроительных и санитарно-технических работ по отдельной смете, утвержденной общим собранием собственников. |

Генеральный  директор      _____________________________      ____________________

______________________________________  __________________________

«___»____________ 2016г. МП